МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБОГРЕВЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ И ЗИМОЙ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и в случае необходимости очистите и отремонтируйте ее.

- Для защиты пола перед топочной дверцей печи установите металлический лист размером 70х50 см.

- Регулярно вычищайте сажу из печей — это поможет избежать образования трещин в кладке.

- Не допускайте перекаливания печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- Следует прекратить топку печи за три часа до отхода ко сну.

- Расположите мебель, занавески и другие легковоспламеняющиеся предметы на расстоянии не менее метра от стен топящейся печи.

СЛЕДУЙТЕ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОС  ТИ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- Используйте качественные электрообогреватели заводского производства.

- Устанавливайте электрообогреватель подальше от занавесок и мебели.

- Не сушите на обогревателе вещи.

- Не оставляйте обогреватель без присмотра, а также включенным на ночь.

- Не позволяйте детям играть с электрообогревателями.

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

- Ни в коем случае не обогревайте помещение с помощью газовой плиты и газового духового шкафа.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

БЕЗОПАСНО!

ГРЕЙТЕСЬ

Запрещено хранение и использование в жилых помещениях баллонов с горючим газом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБОГРЕВЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ И ЗИМОЙ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и в случае необходимости очистите и отремонтируйте ее.

- Для защиты пола перед топочной дверцей печи установите металлический лист размером 70х50 см.

- Регулярно вычищайте сажу из печей — это поможет избежать образования трещин в кладке.

- Не допускайте перекаливания печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- Следует прекратить топку печи за три часа до отхода ко сну.

- Расположите мебель, занавески и другие легковоспламеняющиеся предметы на расстоянии не менее метра от стен топящейся печи.

СЛЕДУЙТЕ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- Используйте качественные электрообогреватели заводского производства.

- Устанавливайте электрообогреватель подальше от занавесок и мебели.

- Не сушите на обогревателе вещи.

- Не оставляйте обогреватель без присмотра, а также включенным на ночь.

- Не позволяйте детям играть с электрообогревателями.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

- Ни в коем случае не обогревайте помещение с помощью газовой плиты и газового духового шкафа.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

- Запрещено хранение и использование в жилых помещениях баллонов с горючим газом.

ГРЕЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО!